## Φύλλο1
Υλικό (1,2,3,4) | Σύμφωνα με τη Διακήρυξη
Δήλωση Σύνθεσης | ΝΑΙ
Να διαθέτουν τον επιθυμητό βαθμό καθαρότητας για χρήση κατά περίπτωση στην αναισθησία, σε μικροβιολογικό, κυτταρολογικό και παθολογοανατομικό εργαστήριο, καθώς και σε φαρμακοτεχνικό εργαστήριο | ΝΑΙ
Οδηγίες Χρήσης στα Ελληνικά (Επιθυμητό) | ΝΑΙ
Αριθμό CAS | ΝΑΙ
Σημάνσεις επικινδυνότητας | ΝΑΙ
Συσκευασία του κατασκευαστή για υγρές μορφές και κατά προτίμηση σε πλαστικούς περιέκτες | ΝΑΙ
Συσκευασία που να προστατεύει από εξωτερικές συνθήκες (φως, υγρασία, θερμοκρασία). Ειδικά για τα θερμοευαίσθητα και υγροσκοπικά υλικά | ΝΑΙ
Σημάνσεις | Κάθε εμβαλλάγιο θα πρέπει να φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις:
Εμπορική Ονομασία.
Τον αριθμό παρτίδας παραγωγής και την ημερομηνία λήξεως. Την επωνυμία του εργοστασίου παραγωγής.
Πιστοποίηση Ποιότητας (ISO) | 9001/2008, 13485/2003 (ή νεώτερα)
CE Mark (με εμφάνιση επί του προϊόντος) | Οδηγία 93/42 ή άλλη που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία
Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004)) | ΝΑΙ
Πιστοποίηση Ποιότητας Δικαιολογητικά Κατάθεση | ΝΑΙ
MSDS(κατάθεση) | ΝΑΙ
Κατασκευαστής-Χώρα Προέλευσης- Δήλωση | ΝΑΙ
Έγκριση ΕΟΦ & ΓΧΚ | ΝΑΙ
EAN/UPC | ΝΑΙ
GMDN | ΝΑΙ
ΕΚΑΠΤΥ | ΝΑΙ
Ημερομηνία Λήξης ή Διάρκεια Χρήσης | ΝΑΙ ≥ 18 μήνες
Χρόνος Παράδοσης | 25%, 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
75%, τμηματικά (3 δόσεις) μέχρι 30 Νοε 2021