Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

- Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ότι ο διαγωνιζόμενος έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και έχει λάβει γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών που αφορούν στην αποκατάσταση της βλάβης.

- Τεχνική Περιγραφή που θα περιλαμβάνει:

    - αναλυτική περιγραφή της διαδικασία επισκευής,

    - κατάσταση ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν,

    - λεπτομερές χρονοδιάγραμμα,

    - αναλυτική διάθεση πόρων.

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν κατά την επισκευή, τα αυθεντικά ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο.

- Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου, της TRANE, στην οποία να αναφέρεται ότι μπορεί να διαθέσει τα απαιτούμενα για την επισκευή ανταλλακτικά (τύπος, ποσότητα), με σαφή αναφορά στον τύπο του μηχανήματος και στο έργο.

- Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία περιλαμβάνονται:

    - ένας Μηχανολόγος Μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με 10ετή εμπειρία από την κτήση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,

    - δύο Αδειούχοι Εργοδηγοί Ψυκτικοί σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 και κάτοχοι των Πιστοποιητικών Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2067.

    - δύο Αδειούχοι Αρχιτεχνίτες Ψυκτικοί σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 και κάτοχοι των Πιστοποιητικών Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2067.

    - δύο Τεχνίτες Ψυκτικοί σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 και κάτοχοι των Πιστοποιητικών Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2067.

    - δύο Ηλεκτρολόγοι Τ.Ε. με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας 3ης ομάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013.

Να προσκομιστούν όλες οι άδειες μηχανικών και τεχνικών, οι οποίες αφορούν μόνιμο προσωπικό της εταιρείας

- Πιστοποιητικό ISO9001:2015 για Εγκατάσταση και Εμπορία Ψυκτικών Συγκροτημάτων και Έλεγχο Φθοριούχων Αερίων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2067.